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Министерство на околната среда и водите


Регионална инспекция по околната среда и водите - Монтана

Д О К Л А Д
от контролна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: Бензиностанция в гр. Вършец
Дата на извършване на проверката: 28.03.2017 г.

Място на извършване на проверката: гр. Вършец, бул. „България“ 
Проверени компоненти и фактори на околната среда:

· Отпадъци
· Въздух
Цели на проверката:
Провеждане на планов текущ контрол по компоненти и фактори на околната среда за изпълнение изискванията на:

· Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ);

· Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (Наредба № 16/1999 г.);

· Закона за управление на отпадъците (ЗУО); 

· Наредба № 1  за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (Наредба №1/2014г.);

· Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствените и на опасните отпадъци;

Извършени дейности:
За датата на проверката, операторът е уведомен с писмо на РИОСВ – Монтана с изх. № 706/27.03.2017 г. и е приложена Заповед № РД-103/27.03.2017 г. на директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на място на обект: Бензиностанция в гр. Вършец.
На 28.03.2017 г. на онование чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с изпълнението на плана за контролната дейност на РИОСВ – Монтана за 2017 г. и Заповед № РД-101/27.03.2017 г. на директора на РИОСВ – Монтана се извърши проверка на обекта и беше съставен Констативен протокол № КПКД-21/28.03.2017 г.
Проверени са:
· Бензиностанция
· Документи и данни, свързани със законовите и подзаконови нормативни актове по околна среда
Констативна част:
Обектът не работи, преустановил е дийност през февруари 2017 г.
1. Фактор „Отпадъци“
На обекта не се образуват отпадъци и не се извършва дейност по предварително съхраняване на отпадъци на мястото на образуване. 

2. Компонент „Въздух“

При проверката се установи, че обектът не работи и не се извършва зареждане на резервоарите на моторни превозни средства. Причина за това е изключената нивомерна система на резервоарите за съхранение на гориво. Бензиностанцията, до пускането и в експлоатация, не подлежи на контрол по отношение изискванията и разпоредбите на Наредба  № 16/1999 г.
Заключение:
При проверката не са констатирани нарушения и не са дадени предписания.
Приоритети за последваща контролна дейност:

· Спазване на екологичното законодателство
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