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Министерство на околната среда и водите


Регионална инспекция по околната среда и водите - Монтана

Д О К Л А Д
от контролна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: Бензиностанция в гр. Видин, ул. „Екзарх Йосиф“ с оператор „КДМ ойлс“ ООД
Дата на извършване на проверката: 12.06.2018 г.

Място на извършване на проверката: гр. Видин, ул. „Екзарх Йосиф“
Проверени компоненти и фактори на околната среда:

· Отпадъци
· Въздух
Цели на проверката:
Провеждане на планов текущ контрол по компоненти и фактори на околната среда за изпълнение изискванията на:

· Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и подзаконовите му нормативни актове;
· Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите му нормативни актове;
Извършени дейности:
За датата на проверката, операторът е уведомен с писмо на РИОСВ – Монтана с изх.       № 1647/11.06.2018 г. и е приложена Заповед № РД-140/11.06.2018 г. на директора на РИОСВ – Монтана за извършване на комплексна проверка на място на обект: Бензиностанция в       гр. Видин, ул. „Екзарх Йосиф“.
На 12.06.2018 г. на онование чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с изпълнението на плана за контролната дейност на РИОСВ – Монтана за 2018 г. и Заповед № РД-140/11.06.2018 г. на директора на РИОСВ – Монтана се извърши проверка на обекта и беше съставен Констативен протокол № КПКД-27/12.06.2018 г.
Проверени са:
· Бензиностанция
· Документи и данни, свързани със законовите и подзаконови нормативни актове по околна среда
Констативна част:
Обектът не работи, преустановил е дейност през октомври 2016 г. Достъпът до обекта е ограничен
1. Фактор „Отпадъци“
На обекта не се образуват отпадъци и не се извършва дейност по предварително съхраняване на отпадъци на мястото на образуване. 

2. Компонент „Въздух“

Предвид прекратената дейност по продажба на горива, дружеството не подлежи на контрол за спазване разпоредбите на Наредба  № 16/1999 г. за съответствие на инсталацията за съхранение на бензин с техническите изисквания и ефективност на улавяне на бензиновите пари от бензиноколонката.
Заключение:
При проверката не са констатирани нарушения и не са дадени предписания.
Приоритети за последваща контролна дейност:

· Спазване на екологичното законодателство в случай, че бъде възстановена работата на обекта
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